Приложение к постановлению

администрации Сары-Тюзского

сельского поселения

от « »

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сары-Тюзского сельского поселения на 2014-2027 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сары-Тюзского сельского поселения на 2014-2027годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2012г № 289 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты» Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г №502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений» Федеральный закон от 06.10.2003г № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сары-Тюзского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Сары-Тюзского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Сары-Тюзском сельском поселении с 2014 по 2027 годы. |
| Основные задачи Программы | Определение перспективной потребности населения Усть-Джегутинского муниципального района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2027 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов |

1. Общие сведения

Сары-Тюзское сельское поселение Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской Республики расположено в центральной части субъекта федерации, в южной части Усть-Джегутинского района.

Рис.1.1.

Расстояние до административного центра Усть-Джегутинского района составляет около 18 км, до столицы Республики – города Черкесска – около 35 км. Расстояние до центра горной системы расселения – города Карачаевска - составляет около 15 км.

Сары-Тюзское сельское поселение граничит с муниципальными образованиями Усть-Джегутинского и Карачаевского районов.

Так, на севере и востоке Сары-Тюзское сельское поселение граничит с Красногорским, Важненским и Джегутинским сельскими поселениями Усть-Джегутинского района. На западе и юге – с Правокубанским и Новокарачаевским городскими поселениями Карачаевского района, Кумышским, Хумаринским и Каменномостким сельскими поселениями Карачаевского района.

Рис.1.2.

Через аул Сары-Тюз проходит автомобильная дорога Черкесск – Домбай. Планировочная ось Невинномысск – Адыге-Хабль – Черкесск – Усть-Джегута – Карачаевск – Теберда – Домбай меридионального направления является планирвочной осью первого порядка.

Связывает наиболее урбанизированные районы республики с системой расселения Ставропольского края и через неё с основными экономическими районами России. Является основой для формирования центральной урбанизированной полосы региона.

Территория муниципального образования «Сары-Тюзское сельское поселение» вытянута в направлении северо-запад – юго-восток примерно на 19 км. В меридиональном направлении наиболее широкая часть имеет протяжённость 4,5 км. С запада территория поселения ограничена рекой Кубань, далее – муниципальным образованием «Правокубанское городское поселение» Карачаевского района.

В составе поселения один населённый пункт – аул Сары-Тюз.

Аул Сары-Тюз является центром поселения, относится к большим сельским населённым пунктам.

Границы муниципального образования

«Сары-Тюзское сельское поселение»

Рис. 1.3.

Границы населённого пункта аула Сары-Тюз на сегодняшний день не утверждены никакими документами. В проекте генерального существующие границы населённых пунктов будут отображены по материалам землепользования (в соответствии с границами земель населённых пунктов).

### 1.1. Климат

Сары-Тюзское сельское поселение расположено в умеренном поясе Атлантико-Континентальной степной и Северо-Кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м.

Средняя температура января -5°С, июля +21°С. Вегетационный период на - 182 дня.

Годовая сумма осадков составляет 550 мм в год.

В целом климат территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат. Система хребтов Большого Кавказа, расположенных под углом один к другому, долины и межгорные котловины создают сложную циркуляцию воздушных масс внутри горной системы. Присутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и постоянного снежного покрова также оказывает влияние на климат.

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться.

Максимум атмосферных осадков (до 100-195 мм в месяц) приходится на весенне-летний период (май-август), когда выпадает 60-70% от их годовой суммы.

Период со снежным покровом 70-75 дней. Высота его в среднем измеряется от 5 до 10 см, причем максимальная – 33 см, минимальная – 4 см. Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 30-70 см.

Среднегодовое количество осадков равно 500-550 мм, в отдельные годы достигает 680-780 мм, реже годовое количество осадков колеблется в пределах 360-390 мм.

Грозы наблюдаются с марта по сентябрь.

1.2. Гидрография и водные ресурсы

Основу гидрографической сети муниципального образования составляет река Кубань.

Река Кубань образуется от слияния рек Учкулан и Уллу-Кам. Место их слияния принимается за исток р.Кубани. Водосбросная площадь р. Кубани резко асимметричная – практически все ее притоки впадают с левого берега.

Последние 16 лет, в основном, были годами с высокими показателями водности рек, особенно 2002-2003 г. (на реке Кубань - самый высокий показатель водности за весь 67-летний период наблюдений). Увеличение водности рек в последние годы, вероятно, является следствием общего потепления климата, отмечаемого большинством ученых. Значительная неравномерность стока горных рек внутри года и ограниченная пропускная способность водозаборных сооружений обусловили необходимость выполнения водохозяйственных и водно-энергетических расчетов по многолетним рядам.

На р. Кубани максимум 2002 г. превысил максимум 1936 г. в 2,75 раза. При этом среднесуточные расходы воды на дату прохождения срочного максимума в эти годы отличались всего на 5%.

Среднегодовой и сезонный сток р. Кубани в створе у аула Сары-Тюз

(по Крохмалю, 1999)

Табл.1.4.

| Площадь водосбора, км2 | Сезон | Среднемноголетнее значение |  | Сток обеспеченности 95% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход, м3/с | объем, млн. м3 | расход, м3/с | объем, млн. м3 |
| 3910 | за год | 75,8 | 2393 | 61,6 | 1754 |
|  | половодье | 12,8 | 2020 | 102,0 | 1690 |
|  | межень | 23,7 | 373 | 16,8 | 264 |

Осенние паводки формируются за счет выпадения дождей после наступления отрицательных температур воздуха на больших высотах, когда прекращается сезонное таяние ледников и снежников. Зимние паводки наблюдаются в периоды оттепелей и формируются за счет таяния снега и выпадения жидких осадков. Осенне-зимние паводки всегда ниже летних.

Основной водный сток р. Кубани приходится на половодье. Так, за период с апреля по сентябрь рекой Кубанью сбрасывается в створе аула Сары-Тюз до 84,4% годового объема.

Русло реки сложено валунно-галечным материалом, и лишь в прибрежной зоне и на участках с пониженными скоростями течения могут наблюдаться песчаные отложения с примесью алевритовых и глинистых частиц. Мутность воды колеблется в течение года в весьма значительных пределах.

На реке Кубань в естественных условиях фиксируется: взвесей 540 тыс.м3, влекомых наносов 450 тыс.м3, а суммарный твердый сток достигает 1000 тыс.м3.

Справа в Кубань на территории поселения впадает река Хасан-Аран. Она пересекает территорию населённого пункта аула Сары-Тюз.

На территории населённого пункта река забрана в канал.

Водоохранная зона реки 50 м. В пределах населённого пункта водоохранная зона совпадает с отводом канала.

Протяжённость реки в границах поселения составляет около 6 км. В Кубань водоток впадает в юго-западной части муниципального образования.

Река Хасан-Аран в границах аула Сары-Тюз.

Рис.1.5.

Река Джегута берёт начало на территории Сары-Тюзского сельского поселения, свои воды собирает в основном с отрогов Скалистого хребта, является правым притоком реки Кубань.

Протяжённость реки в пределах поселения составляет около 4-х км, направление течения – с юга на север.

В реку Кубань река Джегута впадает справа в северной части города Усть-Джегута. Водоохранная зона реки Джегута составляет 100 м.

Также на территории Сары-Тюзского сельского поселения, в восточной его части берёт начало река Тамчису, являющаяся левым притоком реки Кумы.

Протяжённость реки в пределах поселения составляет около 3-х км, направление течения – с юго-запада на северо-восток. Водоохранная зона реки Тамчису составляет 100 м.

Река Уллуайры – правый приток реки Джегуты. Расположена южнее реки Джегуты. Начало берёт также на отрогах Скалистого хребта.

Протяжённость реки в пределах поселения составляет около 3-х км, направление течения – с юга на север. Водоохранная зона реки Уллуайры составляет 50 м.

Гидрографическая сеть Сары-Тюзского сельского поселения

Рис. 1.6.

1.3. Население

Сары-Тюзское сельское поселение, в отличие от Усть-Джегутинского района в целом, совершенно лишен демографического потенциала для обеспечения простого воспроизводства населения на перспективу. Учитывая высокий удельный вес лиц пожилых возрастов и крайне низкий детей и молодежи, на перспективу сохранится резкое доминирование высокого уровня смертности населения над рождаемостью. Это неумолимо приведет к дальнейшему масштабному сокращению не только общей численности населения сельского поселения, но и уменьшению наиболее трудоспособной его части.

По состоянию на 01.01.2013г. в сельском поселении проживает 3770 чел.

Стабилизация численности населения в Сары-Тюзском сельском поселении при этом будет сопровождаться укреплением сбалансированности возрастной структуры населения с ростом удельного веса детей и молодежи до 20%. Неизбежно будет и сохранение высокого удельного веса лиц пенсионного возраста на уровне не менее 25%. На этом фоне удельный вес трудоспособного населения стабилизируется на уровне 55%. Таким образом, в течение расчетного периода возможно немного приумножить имеющийся трудовой потенциал Сары-Тюзского сельского поселения до 1 тыс. человек до численности - 4770 чел.

1.4. Жилищный фонд

Жилищный фонд Усть-Джегутинского района в сельской местности составляет 359,3 тыс.м².

Общая площадь жилищного фонда Сары-Тюзского сельского поселения - 69,06 тыс.м2 (по состоянию на 2008 г.), что составляет 19,2% жилого фонда в сельской местности Усть-Джегутинского района.

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в сельской местности Усть-Джегутинского района составляет 16,2 м² на человека. В Сары-Тюзском сельском поселении показатель жилищной обеспеченности выше и составляет 19,41 м² на человека.

Жилая застройка Сары-Тюзского сельского поселения представлена исключительно индивидуально-определенными жилыми домами.

Количество индивидуальных жилых домов в поселении – 854 (общей площадью 69,06 тыс.м2). Из них: 36 двухкомнатных домов жилой площадью 1,51 тыс.м2; 479 трехкомнатных домов жилой площадью 29,65 тыс.м2; 339 четырехкомнатных (и более) домов общей жилой площадью 37,9 тыс.м2. Можно  отметить отсутствие однокомнатных домов как таковых. Соответственно, средняя площадь индивидуального двухкомнатного дома составляет 41,94 м2; трехкомнатного дома – 61,9 м2; четырехкомнатного (и более) дома – 111,8 м2.

Распределение индивидуальных домов поселения по количеству комнат.

Рис. 1.8.

Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности граждан.

Уровень благоустройства жилищного фонда Сары-Тюзского сельского поселения на общую площадь жилых помещений (69,06 тыс.м2) представлен в приведенной ниже таблице. Из имеющихся данных следует, что газом, местным отоплением, централизованным водопроводом снабжено 69,06 тыс.м2.

В целом, можно отметить в Сары-Тюзском сельском поселении высокий уровень благоустройства жилья. Главной проблемой является отсутствие систем водоотведения. Наиболее высокие показатели обеспеченности газом, индивидуальным отоплением и централизованным водопроводом.

Площадь жилых зон в ауле Сары-Тюз составляет около 198 га.

Таким образом, можно сделать вывод, что средний размер придомового участка в населённом пункте составляет более 25 соток. Плотность населения – около 17 человек/га.

Обеспеченность жилищного фонда Сары-Тюзского сельского поселения

инженерным оборудованием

Рис. 1.9.

Из приведенных выше данных следует, что уровень благоустройства жилищного фонда Сары-Тюзского сельского поселения выше, чем в других сельских поселениях Усть-Джегутинского района. Наиболее высокими как по району, так и по поселению  являются показатели обеспеченности газом и  водопроводом.

Схемой определены прогнозные показатели жилищной обеспеченности по Республике в целом. На 2015 год по стабилизационному сценарию этот показатель должен составить 24,5 м2/человека, в 2025 году – 27,4 м2/человека.

Прогнозные показатели средней обеспеченности жильём, заложенные в

Схеме территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики

Табл. 1.10.

|  | 2005г. | Сценарии развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инерционный |  | Стабилизационный |  | Оптимистический |  |
|  |  | 2015г. | 2025г. | 2015г. | 2025г. | 2015г. | 2025г. |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 18,9 | 21,8 | 25,9 | 24,5 | 27,4 | 30,8 | 38,0 |

Так как сегодняшний показатель средней обеспеченности жильём в Сары-Тюзском сельском поселении несколько выше среднереспубликанского (19,4 м2/человека в ауле Сары-Тюз и 18,9м2/человека по Республике в целом), прогнозные показатели жилищной обеспеченности муниципального образования должны превышать общереспубликанские.

Таким образом, по стабилизационному сценарию, на перспективу (2027 год) – 31 м2/человека, на расчётный срок (2020 год) – 25 м2/человека.

Прогноз увеличения площади жилого фонда Сары-Тюзского

сельского поселения

Табл. 1.11.

|  | 2008 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, чел. | 3558 | 3583 | 3619 | 3637 | 3637 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 19,7 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Площадь жилого фонда, тыс.м2 | 69,1 | 78,8 | 90,5 | 101,8 | 112,7 |

Объём жилищного строительства за 20 лет должен составить около 43,6 тыс.м2, то есть в среднем около 2,8 тыс.м2 в год. Таких темпов строительства в предшествующие годы в поселении не наблюдалось.

Таким образом, при условии достижения показателей объёмов жилого фонда на расчётный срок (2020 год) 90,5 тыс.м2, объём строительства в период с 2011 по 2020 гг. должен составить порядка 21,4 тыс.м2. При условии размещения 80% от общего количества жилья на новых территориях, объём строительства на вновь осваиваемых землях составит около 17 тыс.м2. Расчёт необходимой площади земель для размещения такого количества жилья производился из условий развития индивидуального жилищного строительства, с размещением приусадебных жилых домов на земельных участках площадью 0,15-0,25 га. Средняя площадь одного жилого дома принималась исходя из показателей среднего размера семьи в Усть-Джегутинском районе, который составляет 4 человека, а также средней нормы жилищной обеспеченности на расчётные периоды.

Таким образом, для размещения жилья на расчётный срок потребуется около 32 га, на перспективу – около 24 га.

У населённого пункта аула Сары-Тюз резервы территорий для размещения нового жилищного строительства имеются только в северном направлении. Площадка к северу от аула благоприятна по геоморфологическим условиям, практически лишена ограничений по условиям охраны природного комплекса, а также связанных с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Площадка обеспечена возможностью подключения к инженерным и транспортным коммуникациям.

План

развития Сары-Тюзского сельского поселения

Табл.1.12.

|  | Наименование показателя | Един. изм | Современное состояние | Расчетный срок 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 3770 | 4770 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 824/23 | 727/20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 2149/60 | 3464/65 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 609/17 | 579/15 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | м2 | 359300 | 101800 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | м2 | 0 | 0 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | м2 | 2800 | 257500 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,4 | 27,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | Фак. мест | 36 | 150 |
|  | на 1000 человек |  | 22 | 50 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | Факт. мест | 285 | 500 |
|  | На 1000 человек |  | 82 | 95 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения – всего | мест | 0 | 50 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 10 |
| 4.4. | ФАП – всего | посещений в смену | 50 | 60 |
|  | на 1000 человек |  | 6,5 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Поликлиники, (медицинские центры) – всего | посещений в смену | 0 | 0 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 0 |
| 4.6. | Аптеки | учреждений | 1 | 5 |
| 4.7 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 0 | 10 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли – всего | Ед. | 11 | 23 |
|  | на 1000 человек |  | 3,7 | 4,6 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | Ед. | 0 | 4 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 0,8 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания - всего | Ед./рабочих мест | 0 | 6/12 |
|  | на 1000 человек |  | 0 | 0 |
| 4.11. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 190 | 500 |
|  | на 1000 человек |  | 30 | 80 |
| 4.12. | Библиотека | учреждений | 0 | 1 |
| 4.13. | Спортивные залы общественного пользования – всего | Ед. | 1 | 3 |
|  | на 1000 человек |  | 0,2 | 0,6 |
| 4.14. | Плоскостные спортивные сооружения – всего | Ед. | 1 | 3 |
|  | на 1000 человек |  | 0,2 | 0,6 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 49,48 | 70 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | 0 | Уточ. ПИР |
| 6.2.2 | Протяженность сетей напорной канализации | м | 0 | Уточ. ПИР |

2.     Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### 2.1. Водоснабжение.

Водоснабжение Сары-Тюзского сельского поселения осуществляется с водовода «БСР-Кумыш». Бассейн суточного регулирования (БСР) введен в эксплуатацию в 2003 году.

Вода в а.Сары-Тюз поступает с БСР по двум магистральным водоводам d=325мм протяженностью 3,9 км в водонакопительный резервуар объемом 1000 м3, который расположен в восточной части аула на природной возвышенности и далее по самотечным трубопроводам через водораспределительную сеть поступает потребителям.

Организация, эксплуатирующая групповой водовод и водопроводные сети в Сары-Тюзском сельском поселении - КЧРГУП «Карачаевское управление эксплуатации сельхозводопроводов». Численность обслуживающего персонала – 69 человек.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы аула. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Численность населения, обеспеченная централизованной системой водоснабжения, 3500 человек. Протяженность магистральных водоводов составляет 3,9 км, разводящих сетей 41 км. По материалу водопроводные трубы делятся на:

- ПВХ - 2 км;

- асбестоцементные – 30 км;

- стальные – 9 км.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть, не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82*(«Вода питьевая») из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборе.

Строительство водопроводных сетей произведено в 1961 году. За весь период эксплуатации реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков при возникновении аварийных ситуаций. В результате, износ водопроводных сетей составляет 70-80%. Срок эксплуатации сетей составляет 50 лет при нормативном 30 лет. Асбестоцементные трубы вследствие деформаций и смещения почвенного массива лопаются, что увеличивает аварийность и потери в сети. Потери составляют около 30-40%.

#### 2.2. Развитие системы водоснабжения.

Определение перспективного водопотребления и водоотведения а.Сары-Тюз на расчетные периоды.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для а.Сары-Тюз на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=230 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=250 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 13.1.2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 3,619 | 230 | 915 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 3,619 | 50 | 181 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 137 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 92 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 92 |
|  | Итого: |  |  |  | 1525 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 1525 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 13.1.2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 3,637 | 250 | 1000 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 3,637 | 50 | 182 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 150 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 100 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 2 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 100 |
|  | Итого: |  |  |  | 1640 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 1640 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период и для полива зеленых насаждений возможно использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 1458 м³/сутки.

Определение источников водоснабжения а.Сары-Тюз.

В качестве основного источника водоснабжения поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимается бассейн суточного регулирования (БСР), который используется и в настоящее время.

В целях обеспечения Сары-Тюзского сельского поселения дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения поселения водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера. Основное использование подземных вод – приготовление бутилируемой питьевой воды.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Сары-Тюзского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения а.Сары-Тюз.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения а.Сары-Тюз должны стать:

- реконструкция ветхих сетей протяженностью около 45 км;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей составляет от 70 до 80%, в результате чего около 30-40 % отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности и потерь необходимо заменить около 40 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра.

Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования, с применением полиэтиленовых труб с гарантированным сроком службы 50 лет. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

В генеральном плане планируется малоэтажная застройка в северной части а.Сары-Тюз. Для обеспечения данных территорий централизованным водоснабжением и устойчивой подачи воды планируется проектируемые водопроводные сети запитать от существующего водовода d=325мм, идущего по ул.Карачаевская от водонакопительного резервуара емкостью 1000 м3. В проектируемой застройке по предварительным расчетам необходимо строительство порядка 5,2 км водопроводных сетей расчетного диаметра на расчетный срок и 3,4 км сетей за расчетный срок.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения а.Сары-Тюз, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения а.Сары-Тюз (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Замена 40 км водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки а.Сары-Тюз (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 5,2 км  (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 3,4 км  (перспектива);

- Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок);

- Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок);

- Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок);

- Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок);

- Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Сары-Тюзского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### 3. Водоотведение.

#### 3.1.Современное состояние системы водоотведения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Сары-Тюзском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что часть сточных вод, дренируя, попадает в почву, в результате чего повышается уровень грунтовых вод, ухудшается экологическая обстановка поселения, а также повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод.

#### 3.2. Мероприятия по развитию системы водоотведения.

Приоритетными направлениями в части развития системы водоотведения а.Сары-Тюз должны стать:

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей;

- строительство канализационных коллекторов.

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании отсутствует.

Проектом генерального плана предполагается строительство новой системы централизованного водоотведения в а.Сары-Тюз. Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения п.Правокубанский, производительность которых составляет 3,5 тыс.м3/сутки.

Для обеспечения существующей застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 14,4 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Карачаевская, бр. Уртеновых, Х.Аджиевой, Х. Богатырева, бр. Темерлиевых, А. Бадахова, Ленина, Умара-Алиева, И. Биджиева, Пристава Петрусевича, К. Боташева, Н. Хрущева, И. Каракетова.

Основными объектами канализования на расчетный срок  должны стать объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы аула.

В генеральном плане планируется малоэтажная застройка в северной части а.Сары-Тюз. Для обеспечения данных территорий централизованным водоотведением планируется проектируемые канализационные сети подключить к проектируемому канализационному коллектору, идущему на канализационные очистные сооружения (КОС) п.Правокубанский. В проектируемой застройке по предварительным расчетам необходимо строительство порядка 2,6 км канализационных сетей расчетного диаметра на расчетный срок и 1,8 км сетей за расчетный срок.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой стоки хозяйственно-бытовые и поверхностные отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в поверхностные водоемы.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 50%-ом охвате централизованной канализацией существующей застройки а.Сары-Тюз.

Табл. 13.2.2.1.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 3,619 | 230 | 915 |
| 5. | Промышленность и иные объекты | м³/сут. | 10% |  | 92 |
| 7. | Водоотведение иных объектов | м³/сут. | 10% |  | 92 |
| 8. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% от всех расходов |  | 110 |
|  | Итого | м³/сут. |  |  | 1209 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 1209 куб. м в сутки.

К 2030 году предполагается 100%-ый охват аула централизованной канализацией как существующей застройки, так и перспективной. Ниже приводится таблица расходов сточных вод при 100%-ой обеспеченности поселения системой централизованной канализации к 2030 г.

Табл. 13.2.2.2.

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т.чел. | 3,637 | 250 | 1000 |
| 5. | Промышленность и иные объекты | м³/сут | 10% |  | 100 |
| 7. | Водоотведение иных объектов | м³/сут | 10% |  | 100 |
| 8. | Неучтенные расходы | м³/сут | 10% от всех расходов |  | 120 |
|  | Итого | м³/сут |  |  | 1320 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2030 году составит 1320 куб. м в сутки.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки, частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Нефтеуловитель типа ЭКО-Н производства ООО «ЭКОЛАЙН» эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Рекомендуется к применению на бензозаправках, автосервисах, промышленных предприятиях.

Жироуловители предназначены для устранения жира из сточных вод общественных и производственных помещений и может использоваться в ресторанах, кафе, столовых, в которых сточные воды загрязнены большим количеством жира.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

Основные решения по обеспечению всех объектов поселения системой централизованного водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод или недостаточно очищенных сточных вод.

При разработке генерального плана Сары-Тюзского сельского поселения в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети (первая очередь);

- Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки общей протяженностью 14,4 км по улицам: Карачаевская, бр. Уртеновых, Х.Аджиевой, Х. Богатырева, бр. Темерлиевых, А. Бадахова, Ленина, Умара-Алиева, И. Биджиева, Пристава Петрусевича, К. Боташева, Н. Хрущева, И. Каракетова (расчетный срок);

- Строительство канализационного коллектора по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 2,6 км (расчетный срок);

- Строительство канализационного коллектора по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 1,8 км  (перспектива);

- Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения (расчетный срок-перспектива);

- Корректировка проектируемой схемы расположения сетей и сооружений канализации специализированной организацией (расчетный срок);

- Полное канализование а.Сары-Тюз и всех промышленных предприятий (перспектива).

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в Сары-Тюзском сельском поселении, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### 3. Газоснабжение.

#### 3.1. Существующее положение.

В Сары-Тюзском сельском поселении имеется система централизованного газоснабжения, введенная в эксплуатацию в 1996 году. Газификация в настоящее время развивается, в основном, на базе природного газа.

Газоснабжение Сары-Тюзского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода «Ставрополь-Грозный I». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения на территории поселения – газовый участок «Усть-Джегутарайгаз», вышестоящая организация – ЗАО «Карачаево-Черкесскгаз».

В Сары-Тюзское сельского поселение природный газ поступает от ГРС «Красногорская» (Р= 0,6 МПа) по газопроводу высокого давления d=219 мм, до газораспределительных пунктов (ГРП) аула и далее по разветвленной сети низкого давления протяженностью 29,23 км поступает потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого давления являются основными артериями, питающими поселение, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Потребление в поселении природного газа на жилищно-комунальные нужды составляет 2,32 млн. м3 в год.

Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); высокого давления (2кат. 0,3 – 0,6 Мпа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Сары-Тюзского СП.

Протяженность газопроводов по информации «Усть-Джегутарайгаз» представлена в таблице.

Табл. 13.3.1.1.

Характеристики газопроводов на территории

Сары-Тюзского сельского поселения.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 4,47 | сталь |
| Низкого давления | 29,23 | сталь |

Протяженность существующего подземного газопровода на территории Сары-Тюзского сельского поселения составляет 5,41 км, из них:

- газопровод высокого давления 4,4 км;

- газопровод низкого давления 1,01 км.

Протяженность существующего надземного газопровода на территории Сары-Тюзского сельского поселения составляет:

- газопровод высокого давления 0,07 км;

- газопровод низкого давления 28,22 км.

Преимущественно все газопроводы выполнены из стальных труб.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. Ниже в таблице представлены сведения о газорегуляторных пунктах по состоянию на 01.0.2.2011 г. по информации «Усть-Джегутинского газового участка».

Табл. 13.3.1.2.

Сведения о газорегуляторных пунктах Сары-Тюзского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка регулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП №1 | а.Сары-Тюз, ул. К. Боташева | РДБК 1-50 |
| 2 | ГРП №2 | а.Сары-Тюз, ул. бр. Темерлиевых | РДБК 1-50 |
| 3 | ШРП №1 | а.Сары-Тюз, ул. И. Каракетова | РДНК 400 |
| 4 | ШРП №2 | а.Сары-Тюз, ул. бр. Уртеновых | РДБК 150 |
| 5. | ШРП №3 | а.Сары-Тюз, ул. Карачаевская | РДБК 150 |
| 6. | ШРП №4 | а.Сары-Тюз, ул. бр. Уртеновых | РДБК 150 |
| 7. | ШРП №5 | а.Сары-Тюз, ул. бр. Уртеновых | РДБК 150 |

В настоящее время газифицировано около 76% общей площади жилого фонда Сары-Тюзского сельского поселения. Ниже представлена таблица, характеризующая уровень газификации в поселении.

Табл. 13.3.1.3.

Уровень газификации в Сары-Тюзском СП.

| Количество квартир в населённом пункте | Газифицированных природным газом | Газифицированных сжиженным газом | Количество газифицированных предприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комммунально-бытовые | котельные | Пром. предприятия |
| 844 | 641 | 172 | 5 | 1 | - |

В Сары-Тюзском сельском поселении газифицировано 5 предприятий, 1 котельная и 641 потребитель, эксплуатируются – 2 ГРП и 5 ШГРП. Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

#### 3.2. Развитие системы газоснабжения.

Определение перспективной потребности в газе а.Сары-Тюз на расчетные периоды.

- 3.     Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.

- Разрешается размещение ШГРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости, класса СО, со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

Предложения по повышению безопасности.

В целях повышения безопасности необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системе газоснабжения.

Диагностирование проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков. Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должен проводиться по графикам в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации. Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Текущий ремонт проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Капитальный ремонт проводится при замене оборудования, ремонте отдельных элементов.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Основной приоритет в развитии газоснабжения а.Сары-Тюз необходимо направить на мониторинг существующего газопроводом, обеспечение перспективной застройки централизованным газоснабжением и замену ветхих участков газораспределительной сети.

В генеральном плане планируется малоэтажная застройка в северной части а.Сары-Тюз. Источником газоснабжения проектируемой застройки Сары-Тюзского сельского поселения будет являться природный газ. Для обеспечения данных территорий централизованным газоснабжением планируется проектируемые сети подключить к существующему газопроводу высокого давления, идущему от ГРС «Красногорская» до газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) а.Сары-Тюз, в районе улицы бр.Уртеновых. В точке подключения предполагается установить газорегуляторный пункт, от которого по газопроводам среднего давления природный газ будет поступать до шкафных газорегуляторных пунктов и далее по сетям низкого давления поступать потребителям.

Проектом генерального плана для обеспечения централизованным газоснабжением проектируемой застройки рекомендуется выполнить строительство порядка 0,7 км газопроводов среднего и 7,5 км низкого давления расчетного диаметра с установкой необходимых ГРП, ШРП на данных участках на расчетный срок, и 0,5 км  газопроводов среднего и 4,5 км низкого давления сетей за расчетный срок. Обоснование точных расчетов необходимо выполнить в проекте схемы газоснабжения а.Сары-Тюз на расчетный срок.

Для улучшения работы газораспределительной сети и повышения надежности снабжения потребителей схемой строительства системы газоснабжения на проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь);

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период);

- Установка дополнительных 2 газорегуляторных пунктов на территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 7,5 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 0,7 км (расчетный срок);

- Установка дополнительного газорегуляторного пункта на территории перспективной застройки северной части а.Сары-Тюз (перспектива);

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 4,5 км (перспектива);

- Прокладка сетей среднего давления по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз общей протяженностью 0,5 км (перспектива);

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения а.Сары-Тюз на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок, перспектива).

Предварительное расположение ГРП (ГРПШ) указано в графической части проекта на схемах «Схема газоснабжения аула Сары-Тюз» в масштабе 1: 5000, с учетом требований СНиП 42-01-2002.

### 4. Теплоснабжение.

#### 4.1. Существующее положение.

В настоящее время источниками теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Сары-Тюзского сельского поселения являются индивидуальные газовые водогрейные колонки, отопительные котлы. Отопление социальных объектов (СОШ, детский сад, спортивный зал) осуществляется от маломощной котельной.

Котельная «Сары-Тюз» введена в эксплуатацию в 1983 году, оборудована тремя котлами – «Луга-1». Данная котельная  используют в качестве топлива природный сетевой газ.

#### 4.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусматривается более широкое применение автономных систем теплоснабжения объектов индивидуальной жилой застройки, социальной сферы и объектов промышленности.

Основные мероприятия должны быть направлены на энергосбережение и реконструкцию генерирующих источников в зависимости от запросов потребителей тепла. Необходим постоянный мониторинг системы теплоснабжения социальных объектов.

Для обеспечения теплоснабжением социальных объектов предлагается использование современных тепло-энергоэффективных автоматизированных блочных мини-котельных, для жилого фонда поселения предлагаются автономные системы отопления (поквартирные теплогенераторы, водогрейные котлы).

Основные направления развития теплоснабжения:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельной «Сары-Тюз» путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

### 5. Электроснабжение.

#### 5.1.Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Сары-Тюзского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа», Усть-Джегутинские ПТЭС в составе Усть-Джегутинских РЭС.

Опорным центром питания является ПС 110/10 кВ «Сары-Тюз», расположенная в западной части Сары-Тюзского сельского поселения, введенная в эксплуатацию в 1967 году. На подстанции «Сары-Тюз» установлен трансформатор мощностью 10,0 МВА.

Распределение электроэнергии по аулу от подстанции ПС 110/10 кВ «Сары-Тюз» осуществляется от ВЛ-10 кВ Ф№289 через ТП 10/0,4кВ. На территории аула расположено 13 трансформаторных подстанций, из них 12 числятся на балансе Усть-Джегутинских районных электрических сетей, а 1 на балансе потребителя. Прокладка электросетей воздушная.

Общее потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором за 2010 г. (по данным ОАО «МРСК Северного Кавказа») составило 2,513 млн. кВт.ч.

Общая протяженность линий электропередач по территории Сары-Тюзского сельского поселения составляет 31,8 км, в том числе:

  - Протяженность ВЛ 10 кВ составляет 5,7 км;

  - Протяженность ВЛ 0,4кВ составляет  26,1 км.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 кВ Усть-Джегутинских РЭС на территории Сары-Тюзского сельского поселения представлены в таблице.

Табл. 13.5.1.1.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)- 10/0,4 кВ.

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Место расположение ТП | Мощность трансформатора, кВа | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП-4/289 | ул.Уртеновых ул.И.Биджиева | 160кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 2. | ТП-5/289 | ул.бр.Темерлиевых ул.И.Каракетова | 100кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 3. | ТП-6/289 | ул.бр.Темерлиевых ул.К.Боташева | 100кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 4. | ТП-7/289 | ул.Уртеновых ул.Курджиева | 160кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 5. | ТП-8/289 | ул.Уртеновых ул.бр.Доюновых | 160кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 6. | ТП-9/289 | ул.Х.Богатырева ул.Ленина | 160кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 7. | ТП-10/289 | ул.Умара-Алиева ул.Батчаева | 250кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 8. | ТП-11/289 | ул.Карачаевская ул.И.Биджиева | 250кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 9. | ТП-20/289 | ул.Х.Богатырева ул.А.Байрамукова | 250кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 10. | ТП-21/289 | ул.Уртеновых ул.Н.Хрущева | 160кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 11. | ТП-22/289 | ул.Уртеновых ул.Аджиевой | 100кВА | Усть-Джегутинские РЭС |
| 12. | ТП-23/289 | ул.Уртеновых ул.Батчаева | 250кВА | Мобиком Кавказ |
| 13. | ТП-24/289 | ул.х.Богатырева ул.Ленина | 320кВА | Усть-Джегутинские РЭС |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов, требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Большая часть трансформаторов требующих замены зарубежного производства и не подлежат ремонту. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и, как следствие, увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Сары-Тюзского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установки дополнительных ТП (КТП);

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Отсутствие освещения застроенных территорий;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

#### 5.2. Развитие системы электроснабжения.

Определение перспективных электрических нагрузок а.Сары-Тюз на расчетные периоды.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Сары-Тюзского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и укрупненными показателями электропотребления в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно нормативам на расчетный срок норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 1600 кВтч/чел в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4560 кВтч/чел в год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки - 0,35 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Табл. 13.5.2.1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора:

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 3,619 | 3,637 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 5,79 | 5,82 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 2,02 | 2,04 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий приняты на расчетный срок 10%, на перспективу 20 % от проектируемого электропотребления. Суммарные электрические нагрузки по Сары-Тюзскому сельскому поселению приведены ниже в таблице.

Табл. 13.5.2.2.

Суммарные перспективные электрические нагрузки Сары-Тюзского СП.

| № п. п. | Виды потребителей | 2020 год |  | 2030год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 5,79 | 2,02 | 5,82 | 2,04 |
| 2. | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,58 | 0,20 | 0,58 | 0,20 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 0,64 | 0,22 | 0,64 | 0,22 |
| 4. | Итого | 7,01 | 2,44 | 7,04 | 2,44 |

Согласно расчету максимальная электрическая нагрузка в Сары-Тюзском сельском поселении на перспективу составит 7,04 МВт. Годовой расход электроэнергии по всем видам потребителей составит 7,01 млн. кВтч на расчетный срок и 7,04 млн. кВтч на перспективу.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Основная цель мероприятия – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции и строительства электрических сетей и организации уличного освещения.

Электроснабжение Сары-Тюзского сельского поселения на перспективу сохранится от существующей головной электроподстанции ПС 110/10 кВ «Сары-Тюз».

Электроснабжение потребителей поселения намечается от существующих и проектируемых в перспективной застройке трансформаторных подстанций (КТП 10-0,4 кВ).

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Сары-Тюзского сельского поселения является инженерное оборудование, физически и морально устаревшее, что вызвало необходимость преобразований в энергетике. Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса поселения приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства Сары-Тюзского сельского поселения должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Сары-Тюзского сельского поселения следует выполнить ряд мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства:

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству новых объектов электроснабжения, предлагаемые на первую очередь (до 2015 г.):

1. Строительство дополнительных ТП 10/0,4 кВ:

Строительство новых ТП 10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры поселения, вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

Проектом предлагается строительство двух новых ТП 10/0,4 кВ в существующей застройке:

- В районе пересечения ул. бр. Темерлиевых и ул. Годая Башлаева (северная часть а.Сары-Тюз), трансформаторную подстанцию предполагается запитать от ВЛ-10 кВ Ф-289;

- В районе пересечения ул. бр. Уртеновых и ул. Байрамукова (северная часть а.Сары-Тюз), трансформаторную подстанцию предполагается запитать от ВЛ-10 кВ Ф-289.

2. Для подключения новых ТП к существующим сетям необходимо выполнить строительство около 1,05 км ВЛ-10 кВ;

3. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

4. Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Ввод нового жилья будет способствовать росту энергопотребления, поэтому модернизация и строительство  вышеуказанного оборудования станет необходимой.

После реализации мероприятий затраты на техническое обслуживание подстанций значительно снизятся, а также произойдет уменьшение количества аварийных отключений и повышение надежности электроснабжения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок (до 2020 г.).

Потребителями электроэнергии в поселении являются жилищно-коммунальный сектор, социальные объекты и прочие потребители.

Планируемое увеличение потребления электроэнергии на территории Сары-Тюзского сельского поселения можно условно разделить на три части:

- Увеличение электрических нагрузок при вводе в эксплуатацию нового жилья;

- Увеличение спроса на электроэнергию в поселении для перспективных предприятий;

- Строительство новых энергоемких потребителей.

На сегодняшний день не все объекты жизнеобеспечения поселения снабжены резервными источниками электроснабжения и в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения поселения могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе направление – выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10/0,4 кВ.

Основные мероприятия:

- Повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- Создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- Внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- Заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Третье перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенном пункте менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу ТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри ТП.

Новые конструкции КТП и ЗТП должны выполняться:

- в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;

- с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от назначения и мощности подстанции;

- контейнерного или модульного типов;

- с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими обслуживание другими организациями без захода в помещение подстанции;

- с возможностью установки новой коммутационной аппаратуры на стороне 6 – 20 кВ, блоков с автоматическими выключателями на стороне 0,4 кВ;

- с кабельными выводами.

То же можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Четвертое направление - строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы, с применением новых энергосберегающих технологий.

Пятое направление - это перевод существующих распределительных сетей 0,4;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вызвана необходимостью замены элементов ВЛ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс, т.е замена опор, замена провода, установка самонесущих изолированных проводов и т.п. Выполнение объемов работ по реконструкции позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Шестое направление – снижение потерь электроэнергии.

Цель может быть достигнута в результате:

- Оптимизации режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- Ввода в работу энергосберегающего оборудования;

- Совершенствования расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- Уточнения расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- Выявления, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- Совершенствования организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Седьмое направление - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач. Рекомендуется применять железобетонные опоры с повышенной механической прочностью, с минимальным изгибающим моментом не менее 50 кН-м на ВЛ 6-10 кВ и не менее 30 кН-м на ВЛ 0,38 кВ.

Восьмое направление – это внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Целью модернизации является обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи. Система должна служить источником информации между электроснабжающей организацией и потребителями электроэнергии. Конечным результатом должно явиться повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке).

Целесообразность модернизации каналов связи определяется новыми возможностями получения мгновенных данных учета электроэнергии и мощности, а также диспетчерского телеуправления:

- повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке) позволяет усовершенствовать учет в электрических сетях;

- получение данных об электроэнергии и мощности, привязанных к точному астрономическому времени, получение их синхронных интервальных значений позволяет применять экономически обоснованные тарифы и экономические методы управления на розничном рынке электроэнергии и мощности;

- точная достоверная и легитимная информация об отпуске электроэнергии и мощности (активной и реактивной) потребителям позволяет организовать реальный контроль за выполнением договорных обязательств, включая экономические санкции;

- телемеханическое управление подстанциями.

Реализация намеченных проектов позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения спроса на электроэнергию, снизить уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Сары-Тюзского сельского поселения.

Таким образом, мероприятиями по развитию системы электроснабжения Сары-Тюзского сельского поселения станут:

- Установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ на территории существующей застройки в районе пересечения ул. бр. Темерлиевых и ул. Годая Башлаева, трансформаторную подстанцию предполагается запитать от ВЛ-10 кВ Ф-289 (первая очередь);

- Установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ на территории существующей застройки в районе пересечения ул. бр. Уртеновых и ул. Байрамукова, трансформаторную подстанцию предполагается запитать от ВЛ-10 кВ Ф-289 (первая очередь);

- Для подключения дополнительных ТП к существующим сетям необходимо выполнить строительство около 1,05 км ВЛ-10 кВ (первая очередь);

- Прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз  (расчетный срок);

- Прокладка и строительство новых ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз (перспектива);

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 (первая очередь);

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов (первая очередь);

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь);

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок);

- Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ (расчётный срок);

- Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок);

- Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, (расчётный срок);

- Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП (расчётный срок).

- Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью (расчётный срок);

- Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) (расчётный срок).

Трассы существующих и проектируемых сетей 10 кВ и местоположение подстанции напряжением 110 кВ и ниже отражены в графической части проекта на схемах «Схема электроснабжения аула Сары-Тюз» в масштабе 1: 5000.

Рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку проектируемой схемы сети 10 кВ и месторасположение запроектированных подстанций (ТП 10/0,4 кВ)

### 6.  Связь.

#### 6.1. Существующее положение.

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности, как в России в целом, так и на территории Сары-Тюзского сельского поселения. Растущие потребности экономики и населения обуславливают острую потребность в современных, надежных и качественных средствах связи. Еще не так давно подключения к услугам связи надо было ждать годами. Однако с появлением цифровых АТС и мобильной связи, а также снижением их стоимости эта проблема во многом утратила актуальность. Услуги связи для населения в последние годы развиваются наиболее динамично, что во многом определяется расширением нового сегмента рынка сотовой связи и появлением на рынке новых крупных компаний операторов связи.

В настоящее время населению и организациям Сары-Тюзского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги междугородной и международной телефонной связи;

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

- услуги телеграфной связи;

- услуги почтовой связи;

- услуги связи по передаче данных.

Организация, эксплуатирующая объекты связи: «Северный ЦТК Усть-Джегутинский ЛТУ» Карачаево-Черкесского филиала ОАО «ЮТК».

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории сельского поселения на 01.02.2011 года составила 200 телефонных номеров, число абонентов - 67 номеров, имеются свободные мощности на АТС. Общеобразовательная школа Сары-Тюзского СП имеет доступ к сети «Интернет».

Основные показатели представлены в таблице 13.6.1.1.

Табл. 13.6.1.1.

Сведения об обеспеченности населения услугами связи.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Состояние на 1.10.2009г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность АТС | номеров | 200 |
| 2 | Количество абонентов | номеров | 67 |
|  | в том числе население | номеров | 53 |
| 3 | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 |
| 4 | Количество таксофонов | Шт. | 1 |
| 5 | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | 1 |
| 6 | В том числе в отделениях почтовой связи | Ед. | 1 |
| 7 | Количество отделений связи | Ед. | 1 |

Все более заметными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка предоставляют свои услуги следующие операторы связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Уровень покрытия территории сетями сотовой связи достигает 100%.

Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее пользователям, а их цены снижаются. Важным фактором развития сотовой связи является платежеспособность абонента.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Сары-Тюзского сельского поселения является ФГУП «Почта России». В настоящее время на территории поселения расположено одно почтовое отделение.

Предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ традиционно осуществляет ФГУП «Российские телевизионные радиовещательные сети» РТПЦ КЧР. Охват населения телевизионным вещанием в Сары-Тюзском сельском поселении составляет 100%. Население а.Сары-Тюз имеет возможность смотреть 7 российских программ телевидения: Первый канал, РТР, НТВ, ТВ-Центр, Культура, Спорт, Региональные ТРК.

#### 6.2. Проектные предложения.

XXI век будет веком глобального информационного общества. Мировая практика утверждает необходимость приоритетного развития связи. Связь как часть инфраструктуры общества является одним из источников стабилизации и подъема экономики. Неоспоримо влияние развития отрасли связи на все сферы социально-экономического развития Сары-Тюзского СП. Появление качественной связи приводит к внедрению современных технологий во все сферы жизнедеятельности поселения.

Проектом генерального плана Сары-Тюзского сельского поселения предлагается способствовать дальнейшему развитию сети объектов связи, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи на расчетный срок может вырасти на 25-30% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи.

В генеральном плане планируется комплексная малоэтажная застройка в северной части Сары-Тюзского СП. Для обеспечения проектируемой территории услугами связи появится необходимость прокладки дополнительных магистральных кабелей связи в телефонной канализации и кабелей малой емкости, дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков.

Предполагается, что до 2020 года охват населения телевизионным вещанием 7-ми и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 40-50% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Для улучшения качества оказания услуг связи необходимо обеспечить бесперебойную работу почтовой и иных видов связи. Необходимо расширение видов услуг предоставляемых отделением почтовой связи: почтовых, страховых и финансовых услуги для населения, денежных переводов, прием платежей, доставка/выплата пенсий и социальных пособий.

Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь);

- Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения (первая очередь);

- Прокладка магистральных кабелей связи по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок);

- Прокладка кабелей малой емкости по территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок);

- Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок);

- Прокладка магистральных кабелей связи по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок-перспектива);

- Прокладка кабелей малой емкости по территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок-перспектива);

- Установка дополнительных распределительных шкафов и кабельных ящиков на территории перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок-перспектива);

- Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок);

- Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок);

- Установка дополнительных таксофонов (расчётный срок);

- Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (весь период).

## 7. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Поскольку инженерная подготовка позволяет осваивать территории с неблагоприятными природными условиями, она облегчает рациональное использование территорий. В общем балансе территории населенного пункта исключаются неиспользуемые из-за неблагоприятных природных условий участки, что способствует компактности населенного пункта, сокращению протяженности улиц и дорог, подземных инженерных коммуникаций и трасс общественного транспорта.

Мероприятия по инженерной подготовке весьма различны, что связано с большим многообразием природных условий и физико-геологических процессов и их комбинаций.

Основными целями инженерной подготовки территорий являются: осуществление мероприятий, необходимых для освоения территорий - осушение, защита от затопления, противооползневые мероприятия; подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка, организация поверхностного стока; благоустройство рек, озер и водоемов, искусственное орошение (в засушливых районах), благоустройство оврагов; улучшение физических характеристик территорий населенных пунктов. Инженерная подготовка позволяет сделать максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является организация стока поверхностных вод и вертикальная планировка территории, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- устройство смешанной системы организованного отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

### 7.1. Дождевая канализация.

В а.Сары-Тюз объекты ливневой канализации отсутствуют. Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, также отсутствует.

Ливневые и паводковые воды с улиц а.Сары-Тюз по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения, остальные образуют лужи на улицах и подтапливают здания и сооружения. Ливневые воды без предварительной очистки стекают в реки: Кубань, Хасан-Аран.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц и общественных объектов застройки.

Предложения по системе дождевой канализации в данном проекте определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и являются основополагающим концептуальным документом, нуждающемся в последующей проработке. В ближайшем будущем администрации Сары-Тюзского СП необходимо заказать специальный проект ливневой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории.

Проектом генерального плана предлагается на расчетный срок строительство дождевой канализации в а. Сары-Тюз.

Селитебную территорию а. Сары-Тюз существующим рельефом необходимо разделить на бассейны канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается главным и сетью второстепенных коллекторов, каналов и лотков.

Деление территории на бассейны канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения размера лотков и дождевых коллекторов.

При отсутствии на территории какого-либо бассейна канализования территорий для размещения очистных сооружений необходимо предусмотреть устройство канализационных насосных станций (ДНС) дождевой канализации для перекачки стоков, направляемых на очистку на очистные сооружения ближайшего бассейна.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам в центральной части аула устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая (лотки, кюветы, канавы).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укреплённые одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приёма подземных вод.

Наименьший продольный уклон равен 3‰ для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство двух очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) в пониженных местах рельефа. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК. После очистки на локальных очистных сооружениях сточные воды будут отводиться в р. Кубань и в р.Хасан-Аран.

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку.

С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт устройства на коллекторах дождевой канализации в местах подключений боковых коллекторов разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется сток от всех малоинтенсивных дождей и часть стока с определённым расходом от интенсивных дождей. Предусматривается отведение части условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер по ливнеотводу непосредственно в поверхностные водоемы (р. Кубань и в р.Хасан-Аран.).

На водоотводном устройстве предусматривается камера ливнеспуска (перед ОСДК) или аварийный водосброс, для сброса части дождевых вод от дождей большой интенсивности (но не более 30% объема годового стока).

Примером открытого (простейшего) бетонного лотка дождевой канализации является следующий рисунок 14.1.1.

Рис. 14.1.1.

Лоток дождевой канализации.

На территории производственных и автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить система очистки фирмы Flotenk. Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем рыбохозяйственного назначения.

Основные элементы системы очистки сточных вод:

- распределительный колодец;

- пескоотделитель;

- масло-бензоотделитель;

- сорбционный фильтр;

- колодец для отбора проб.

Распределительный колодец обеспечивает подачу расчетного значения расхода сточной воды на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется концентрированная часть дождевых сточных вод, а излишняя, условно чистая часть стока поступает на обводную линию. Использование распределительного колодца сокращает стоимость оборудования для очистки стоков по сравнению с традиционно используемыми системами очистки.

В пескоотделителе из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.

Масло-бензоотделители в составе очистных сооружений, поверхностного стока применяются на автостоянках, бензоколонках, автомойках, ремонтных мастерских, складских территориях и т.д. В масло-бензоотделителе из сточных вод выделяются свободные и частично механически эмульгированные нефтепродукты. В масло-бензоотделителе установлены специальные модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на поверхности воды в емкости.

Сорбционный фильтр представляет собой емкость из стеклопластика с засыпкой из гидрофобного сорбента и природного камня шунгита. Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В нижней части ёмкости засыпан шунгит, который в большей степени предназначен для удаления из воды взвешенных веществ. В верхней части емкости находится слой гидрофобного сорбента, который эффективно убирает из сточной воды нефтепродукты. После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Колодец для отбора проб. Перед сбросом очищенной воды в поверхностные воды устанавливается колодец для отбора проб, оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

С целью уменьшения производительности очистных сооружений производится регулирование стока по объёму путём устройства аккумулирующих резервуаров.

Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя. Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10-30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

Выбор конструкции аккумулирующего резервуара производится с учетом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара преимущественно для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать специальные мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки следует предусматривать эффективные и надежные технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды.

Таким образом, мероприятиями по инженерной подготовке территории Сары-Тюзского сельского поселения станут:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации (первая очередь);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей застройки в южной части а.Сары-Тюз (расчётный срок);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей застройки в центральной части а.Сары-Тюз (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации для обслуживания центральной части а.Сары-Тюз в п.Правокубанский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Кубань (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации для обслуживания южной части а.Сары-Тюз в районе пересечения улицы Умара-Алиева и улицы Курджиева. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в р.Хасан-Аран (расчётный срок);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий проектируемой застройки в северной части а.Сары-Тюз (расчетный срок-перспектива);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий перспективной застройки в северной части а.Сары-Тюз (перспектива срок

8.   Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Администрация  Сары-Тюзского сельского  поселения за последние годы принимает все возможные меры для улучшения ситуации в данной сфере, для чего дополнительно привлекаются предприятия, организации, действующие на территории района.

Однако в настоящее время техническое состояние всех объектов коммунальной инфраструктуры   характеризуется высокой степенью износа, большими потерями воды, тепла и энергоносителей, крайне низки показатели коэффициента полезного действия котельных.

Свыше 50% аварий водопроводно-канализационных сетей происходит по причинам их ветхости. Дальнейшее увеличение износа инженерных коммуникаций и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Одной из главных причин сложившегося положения является недофинансирование требуемых потребностей.

Все указанные факторы указывают на необходимость системного, комплексного подхода решения возникших проблем, для чего возникает необходимость использования программно-целевого метода

| Сведения о наличии инженерных сетей и коммуникаций на територии Сары-Тюзского сельского поселения и необходимом количестве их замены, как отслуживших нормативные и ветхих по их состоянию Сети | Общая протяженость сетей в районе (км) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) | Процент необходимой замены |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводных В т.ч. коммунальных | 24 | 16,8 | 70 |

8.1 . Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы – повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Основными задачами Программы являются:

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание условий для приведения объектов  коммунальной инфраструктуры  района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающих комфортные условия  их обслуживания

Программой предусмотрено:

проведение капитального ремонта и модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры

Реализация мероприятий в рамках Программы позволит уменьшить физический износ инженерных сетей увеличить  срок эксплуатации. Уменьшит затраты на коммунальные услуги за счет внедрения современных узлов учета.

8.2. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на срок реализации с 2014г по 2027 годы

4. Система программных  мероприятий

Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры     Сары-Тюзского сельского поселения на 2014-2027 годы.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Сары-Тюзского сельского поселения на 2014-2027 годы

|  | Наименование объекта | Количество единиц, протяженость км | Срок исполнения | Прогнозируемый объем финансирования в ценах 2011г млн.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в том числе по годам | Средств республиканского бюджета | Средств местного бюджета | Внебюджетных и заемных средств |
| 1 | Реконструкция водопроводов в а. Сары-Тюз со строительством очистных сооружений и насосной станции | 16,8 | 2015 2014 2015 2016 | 98,5 6,2 12,6 79,7 | 78,8 5,04 10,0 63,76 | 4,92 0,2 1,6 3,12 | 14,77 1,04 1,04 12,69 |
| 2 | Модернизация котельной МОУ СОШ а. Сары-Тюз | 620кВт | 2015 2014 2015 | 6 3 3 | 4,8 2,4 2,4 | 0,3 0,15 0,15 | 0,9 0,45 0,45 |
| 3 | Электрификация северной части а. Сары-Тюз |  | 2016 2014 2015 2016 | 26 8,6 8,6 8,6 | 20,8 6,93 6,93 6,93 | 1,3 0,43 0,43 0,43 | 3,9 1,3 1,3 1,3 |
| 4 | Газификация а. Сары-Тюз северная часть |  | 2016 2014 2015 2016 | 30 10 10 10 | 24 8 8 8 | 1,5 0,5 0,5 0,5 | 4,5 1,5 1,5 1,5 |
|  | Всего по Сары-Тюзскому сельскому поселению |  |  | 160,5 | 128,4 | 8,02 | 24,07 |

8.3. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Утвержденная программа реализуется за счет средств внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы республиканского бюджета и местного бюджета. Объемы финансирования из местного бюджета по утвержденной программе указываются в виде отдельного приложения к районному бюджету на очередной финансовый год. Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами, положениями о реализации программ.

8.4. Основные механизмы реализации Программы

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников в сохранении и обновлении основных фондов. Правовое, нормативное и методическое регулирование этого процесса должно быть направлено на стимулирование инвестиционной, организационно-технической и производственной деятельности.

Программа нацелена на своевременное плановое финансирование работ по капитальному ремонту объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры.

Для финансирования мероприятий Программы возможно дополнительное привлечение средств внебюджетных источников.

Для обеспечения реализации Программы предлагаются следующие мероприятия:

1) Поэтапное выделение необходимых финансовых средств в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. .

Выделяемые в соответствии с настоящей Программой средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели.

2) При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие техническое состояние каждого объекта и сооружения:

объем работ, необходимый при проведении капитального ремонта;

иные показатели, условия эксплуатации и содержания объекта, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Капитальному ремонту не подлежат объекты, относящиеся к категории непригодных (аварийных, подлежащих сносу).

Контроль за проведением капитального ремонта осуществляет орган местного самоуправления района в лице ответственного утвержденного  Советом Сары-Тюзского сельского поселения.